# Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

КАФЕДРА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заведующий кафедрой АТ |
|  | ________________ Ю.В.Ланских |
|  | “__”___________ 20__г |

РАЗРАБОТКА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

(самостоятельная работа)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТПЖА.467929.XXX-XX ТЗ

на ____ листах

Действует с  “__”________ 20__г.

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы – микропроцессорное устройство системы управления.

1.2 Условное обозначение – МПУСУ.

1.3 Наименование организации разработчика – Вятский государственный университет, факультет автоматики и вычислительной техники, кафедра автоматики и телемеханики, 610000, г.Киров, ул.Московская, д.36.

1.4 Основание разработки – вариант № 5 задания на самостоятельную работу по дисциплине "Микропроцессорные устройства систем управления".

1.5 Начало работ по созданию системы – сентябрь 20__ г.

1.6 Срок окончания работ – декабрь 20__ г. (зачетная неделя I семестра 20__/20__ учебного года).

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы – МПУСУ предназначено для управления объектом автоматизации.

2.2 Целью создания системы является получение навыков самостоятельного проектирования элементов систем управления (промышленной автоматики) с использованием современной элементной базы.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 В самостоятельной работе объект автоматизации (управления), а также законы контроля, регулирования и управления не заданы.

3.2 Объект автоматизации должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при нормальных климатических условиях.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.1.1 Структура МПУСУ должна состоят из следующих подсистем:

- управляющая вычислительная подсистема, представленная вычислительным устройством;

- подсистема ввода-вывода, представленная устройством ввода-вывода.

4.1.1.2 Вычислительное устройство управляющей вычислительной подсистемы должно обеспечивать выполнение функций управления, регулирования и контроля объекта автоматизации на программном уровне, а также техническое сопряжение с подсистемой ввода-вывода. Вычислительное устройство должно удовлетворять характеристикам, приведенным в таблице 4.1.

| Таблица 4.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение | Примечание |
| 1 | Конструктивное исполнение | Переносной промышленный компьютер |  |
| 2 | Стандарт (форм-фактор) | PICMG 1.3 |  |
| 3 | Тип процессора | Intel |  |
| 4 | Тактовая частота процессора | 1 ГГц |  |
| 5 | Объём оперативной памяти | 4 ГБ |  |
| 6 | Жёсткий диск | 500 ГБ |  |
| 7 | Твердотельный накопитель | mSATA, 4 ГБ |  |
| 8 | Сетевой интерфейс | 2 × Gigabit Ethernet |  |
| 9 | Дополнительные интерфейсы | 2 × RS-485, 2 × CAN | Свободные |
| 10 | Интерфейс пользователя | ЖК-дисплей, трекбол |  |
| 11 | Дополнительные устройства | GPS-модуль, DVD-RW |  |
| 12 | Входное напряжение питания | 220 В переменного тока |  |
| 13 | Сигналы управления | 4 × аналоговый вывод |  |
| 14 | Разрядность аналогового вывода | 16 бит |  |
| 15 | Гальваническая изоляция | 2500 В |  |

Примечание:

1)	набор полей в таблице 4.1 определяется исходными данными самостоятельной работы.

4.1.1.3 Устройство ввода/вывода должно обеспечивать обмен между вычислительной подсистемой и объектом автоматизации. Устройство ввода-вывода должно удовлетворять характеристикам, приведенным в таблице 4.2.

| Таблица 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение | Примечание |
| 1 | Тип устройства | Удалённый модуль ввода/вывода |  |
| 2 | Интерфейс связи с УВМ | RS-485 |  |
| 3 | Протокол обмена | ModBus RTU |  |
| 4 | Входное напряжение питания | 10–30 VDC |  |
| 5 | Тип ввода/вывода | Дискретный (частотный) вывод |  |
| 6 | Число каналов | 4 |  |
| 7 | Диапазон выходного напряжения | 5…40 В |  |
| 8 | Разрядность | 14 бит |  |
| 9 | Максимальная частота ввода/вывода | 1 МГц |  |
| 10 | Гальваническая изоляция | 2500 В |  |

Примечание:

1)	набор полей в таблице 4.2 определяется исходными данными самостоятельной работы.

4.1.1.4 В процессе запуска МПУСУ должна выполняться процедура инициализации устройства ввода-вывода.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Не предъявляются.

4.1.3 Показатели назначения

Не предъявляются.

4.1.4 Требования к надежности

4.1.4.1 В качестве показателя надежности должен использоваться параметр – среднее время наработки на отказ или интенсивность отказов.

4.1.4.2 Оценка среднего времени наработки на отказ должна производиться расчетным методом по стандартной методике.

4.1.4.3 Средний срок службы системы должен быть не менее 10 лет.

4.1.5 Требования безопасности

Не предъявляются.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Требования к эргономике и технической эстетике должны определяться конструктивным исполнением МПУСУ.

4.1.7 Требования к транспортабельности

Не предъявляются.

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Система должна функционировать в непрерывном круглосуточном режиме в закрытых отапливаемых помещениях при нормальных климатических условиях.

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Не предъявляются.

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

Не предъявляются.

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования к защите от влияния внешних воздействий должны определяться конструктивным исполнением МПУСУ.

4.1.12 Требования к патентной чистоте

Не предъявляются.

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

4.1.13.1 Вычислительное устройство управляющей вычислительной подсистемы должен использоваться готовые компоненты (платы, устройства) промышленной автоматики, удовлетворяющий требованиям п.4.1.1.2.

4.2 Требование к функциям (задачам)

Основные функции управления, контроля, регулирования должны быть реализованы на программном уровне в управляющей вычислительной подсистемы.

В самостоятельной работе перечень функций и задач не задан.

4.3 Требования к видам обеспечения

Требования к математическому, информационному, лингвистическому, программному, техническому, метрологическому, организационному, методическому и другим видам обеспечения системы не заданы.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

5.1 Состав и содержание работ по созданию системы должен состоять из этапов, приведенных в таблице 5.1.

| Таблица 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № этапа | Название | Срок выполнения |
| 1 | Разработка технического задания | 01.10.2018 |
| 2 | Проектирование вычислительного устройства | 15.10.2018 |
| 3 | Разработка структуры устройства ввода/вывода | 29.10.2018 |
| 4 | Разработка схемотехники устройства ввода/вывода | 26.11.2018 |
| 5 | Разработка программных процедур взаимодействия вычислительного устройства и устройства ввода/вывода | 10.12.2018 |
| 6 | Оформление технической документации. Защита курсового проекта | 19.12.2018 |

5.2 Изменение сроков выполнения этапов разрешается по согласованию с руководителем КП.

5.3 Разработку конструктива, печатной платы, кабельной продукции для устройства ввода/вывода производить не нужно.

6 Порядок контроля и приемки системы

6.1 Контроль за ходом выполнения работ по созданию системы возлагается на преподавателя предмета самостоятельной работы.

6.2 Приемка работ осуществляется в соответствии с разделом 7 нормативного документа СТП ВятГУ 102-2004.

6.3 Приемочная комиссия назначается заведующим кафедры АТ.

6.4 Время работы приемочной комиссии - декабрь 20__ г.

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Не предъявляются.

8 Требования к документированию

8.1 При выполнении работ по созданию системы требуется разработать следующие документы:

- Техническое задание;

- Устройство ввода/вывода. Схема электрическая принципиальная;

- Устройство ввода/вывода. Перечень элементов;

- Пояснительная записка.

8.2 Техническое задание должно соответствовать и удовлетворять требованиям ГОСТ 34.602-89.

8.3 Схема электрическая и перечень элементов должны быть разработаны и оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД.

8.4 Пояснительная записка должно соответствовать и удовлетворять требованиям нормативных документов СТП ВятГУ 102-2004 и СТП ВятГУ 101-2004.

8.5 Все документы должны быть сброшюрованы в виде единого технического альбома, которому должно быть присвоено название пояснительной записки.

8.6 Для проведения публичной защиты требуется разработать плакаты формата А1 с целью пояснения технических решений, которые использовались при проектировании МПУСУ.

9 Источники разработки

9.1 Основными источниками при разработке ТЗ являлись задание и исходные данные на курсовой проект по дисциплине "Микропроцессорные устройства систем управления"

9.2 При проектировании МПУСУ должны использоваться следующие материалы:

- Разработка аппаратных средств систем управления. Методические указания по выполнению курсового проекта.

- Конспекты лекций по дисциплинам «Микросхемотехника», «Электронные устройства», «Вычислительные машины, системы и сети», «Технические средства автоматизации и управления» и «Микропроцессорные устройства систем управления».

- Каталоги (включая в электронном виде) ведущих фирм-производителей компонентов для промышленной автоматики;

- Интернет ресурсы;

- Нормативные документы СТП ВятГУ 102-2004, СТП ВятГУ 101-2004;

- Единая система конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВятГУ, ФАВТ | Студент группы УТ-__ |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВятГУ, ФАВТ | Преподаватель кафедры АТ | Перминов А.А. |  |  |